ОТЧЕТ
управляющей организации МУП Управление Благоустройства Дмитрова
о выполненных за  отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: рп. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 40

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2022 год.

1.2. Управляющая организация: МУП Управление Благоустройства Дмитрова.

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 050000243 от 27.03.2015. .

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 1 от 12.01.2015 г.).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «12» января 2015 года № 096/40-Д

1.5. Срок действия договора управления: Бессрочный.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Способ управления | Управляющей компанией |
| Дата вступления в действие договора | 12.01.2015 |
| Дата заключения договора | 12.01.2015 |
| Основание вхождения | Протокол общего собрания собственников |
| Номер протокола | 1 |
| Дата протокола | 12.01.2015 |
| Способ накопления на капитальный ремонт | Нет |
| Регистрационные данные |  |
| Кадастровый номер | 50:04:0070513:1220 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | нет |
| Кадастровый номер земельного участка | 50:04:0070513:16 |
| Общие характеристики |  |
| Группа капитальности | I Каменные особокапитальные |
| Серия, тип проекта здания | многоквартирный жилой дом |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год постройки | 2014 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения реконструкции | 2014 |
| Год комплексного капитального ремонта | 2014 |
| Количество этажей | 17 |
| Количество этажей, наименьшее | 12 |
| Количество секций (если дом разной этажности) | 3 |
| Количество технических этажей | 2 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 14 |
| Количество лестниц | 7 |
| Количество проживающих | 400 |
| Количество лицевых счетов | 476 |
| Срок службы здания (нормативный, согласно техническому паспорту) | 150 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 19.01.2015 |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 28.08.2015 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дата проведения энергетического обследования | 28.08.2015 |
| Наличие приспособлений в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Система коллективного телевизионного приема для приема цифрового телевидения | Да |
| Помещения |  |
| Жилые помещения |  |
| Количество жилых помещений (квартир) | 476 |
| Общая площадь жилых помещений | 22450,9 |
| Характеристика помещений (квартир) |  |
| Отдельные квартиры | Есть |
| Квартиры коммунального заселения | Нет |
| Общежития | Нет |
| Нежилые помещения |  |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Общая площадь нежилых помещений | 634,7 |
| Количество помещений, находящихся в частной собственности (целое число) | 2 |
| Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности (целое число) | 0 |
| Количество помещений, находящихся в государственной собственности (целое число) | 0 |
| Количество встроенных (пристроенных) помещений (целое число) | 0 |
| Общая площадь встроенных (пристроенных) помещений (целое или дробное число) | 634,7 |
| Помещения общего имущества |  |
| Площадь всех помещений общего имущества | 9618,60 |
| Площадь лестничных клеток | 0 |
| Площадь лестничных маршей и площадок | 1657,5 |
| Площадь коридоров мест общего пользования | 3714,7 |
| Площадь технических этажей | 2808,2 |
| Площадь убежищ | 0 |
| Площадь прочих помещений общего пользования (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.) | 0 |
| Габариты постройки |  |
| Объём здания | 111858 |
| Высота здания | 53,78 |
| Площадь постройки | 32704,2 |
| Площадь кровли | 3089,2 |
| Периметр постройки | 338,98 |
| Ширина здания | 19,78 |
| Длина здания | 103,25 |
| Средняя высота помещений | 3 |
| Площадь чердачных помещений | 2808,2 |
| Площадь мансарды | 0 |
| Площадь подвала | 2808,2 |
| Общая площадь дома | 32704,2 |
| Техническое подполье (технический подвал) (площадь, кв.м.) | 2808,2 |
| Технические чердаки (площадь, кв.м.) | 2808,2 |
| Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) (площадь, кв.м.) | 1438,8 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки:

| Элемент | Наличие элемента | Процент износа | Дата акта | Номер акта | Результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| Фундаменты |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Стены и перегородки |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Фасад |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Колонны и столбы | Нет |  |  |  |  |
| Перекрытия и покрытия |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Крыша |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Кровля |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Полы |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Окна |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Двери |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Внутренняя отделка |  | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Балконы | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Лестницы | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Подвалы | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Мусоропроводы | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Печи, камины и очаги | Нет |  |  |  |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Отопление | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Отопление: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Стояки | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Отопительные приборы | Да |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| ХВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| ГВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Канализация | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Газоснабжение | Нет |  |  |  |  |
| Электроснабжение | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |
| Системы вентиляции и дымоудаления | Да | 0 | 10.04.2022 | Б/н | Удовлетворительно |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 8 659 847,07 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 8 587 797,09 |
| Поступило средств | 8 587 797,09 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 99,27% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 0,00 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 0,00 руб..

3.4. Должники

Судебная работа:

За 2022 года подано 12 судебных приказов на сумму – 304 977,79 руб.

ВСЕГО: Общая сумма задолженности собственников на 31.12.2022 –2 250 671,60 руб .

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обслуживание дымоходов и вентканалов | 287 526,60 |
| 5 | Уличное освещение | 126 531,32 |
| 6 | Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 1 812 831,53 |
| 7 | Текущий ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования: | 1 779 781,79 |
| 3 | В. Т.ч. Обслуживание ОДПУ, ЦТП |  |
| 8 | в т.ч. Материалы | 124 648,77 |
| 9 | Текущий ремонт конструктивных элементов | 617 835,84 |
| 10 | в т.ч. Материалы | 94 021,18 |
| 11 | Уборка лестничных клеток | 1 283 197,44 |
| 12 | Уборка придомовой территории: | 1 283 015,27 |
| 4 | В т.ч. Окос газонов |  |
| 1 | В т.ч. Обрезка деревьев |  |
| 13 | Услуги АВР | 198 024,36 |
| 14 | Услуги паспортиста | 58 929,60 |
| 15 | Услуги СЭС | 5 280,60 |
| 16 | Услуги управляющей компании | 1 185 350,21 |
| 17 | ИТОГО затрат за 2022 год | 8 638 304,56 |
| 18 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2022 году | 8 659 847,07 |
| 19 | Перерасход за 2022 год | -21 542,51 |

5. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества

| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Подготовка Дома к сезонной эксплуатации |  |
| 1.1. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1 раз в год при переходе к эксплуатации в весенне-летний период |
| 1.2. | Ремонт и очистка кровли от посторонних предметов (мусора) |  |
| 1.3. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок |  |
| 1.4. | Консервация системы центрального отопления |  |
| 1.5. | Ремонт просевших отмосток дома |  |
| 1.6. | Ремонт, промывка, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления | 1 раз в год при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1.7. | Утепление чердачных перекрытий дома |  |
| 1.8. | Утепление (восстановление тепловой изоляции) трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях дома |  |
| 1.9. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений дома |  |
| 1.10. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов дома |  |
| 1.11. | Консервация поливочных систем |  |
| 1.12. | Проверка состояния продухов в цоколях дома |  |
| 1.13. | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах дома |  |
| 1.14. | Замена разбитых стеклоблоков, стёкол окон |  |
| 2. | - Уборка лестничных клеток |  |
| 2.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 2 этажа | 6 раз в неделю |
| 2.2. | Мытье пола кабины лифта | 6 раз в неделю |
| 2.3. | Влажное подметание мест у загрузочных клапанов мусоропровода | 4 раза в неделю |
| 2.4. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа | 3 раз в неделю |
| 2.5. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2 этажа | 2 раз в месяц |
| 2.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 2 раза в месяц |
| 2.7. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, перил | 1 раз в месяц |
| 2.8. | Мытье окон в подъездах | 2 раз в год |
| 2.9. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |
| 2.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 2 раз в год |
| 3. | Уборка, дератизация и дезинфекция чердачных и подвальных помещений | 1 раза в год |
| 4. | Обслуживание мусоропровода |  |
| 4.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |
| 4.2. | Уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
| 4.3. | Мойка сменных мусоросборников | Ежедневно |
| 4.4. | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 4.5. | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю |
| 4.6. | Устранение засора | По мере необходимости |
| 5. | Вывоз бытовых отходов и КГМ |  |
| 5.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |
| 5.2. | - Вывоз крупногабаритного мусора |  |
| 6. | - Устранение незначительных неисправностей в технических системах Дома на основании проведённых технических осмотров | По мере необходимости |
| 7. | - Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности (ДУ и ППБ) Дома | В соответствии с договорами и требованиями технических регламентов |
| 8. | - Проведение электротехнических замеров |  |
| 9. | - Обеспечение поверки и ремонта коллективных приборов учета коммунальных ресурсов |  |
| 10. | - Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно |
| 11. | - Эксплуатация ламп сигналов |  |
| 12. | - Выполнение заявок законных пользователей помещений Дома по устранению ненадлежащего состояния общего имущества | В течение 3 суток с момента поступления заявки |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период:

Расчеты и начисления по коммунальным услугам производятся на прямую через РСО.

- Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении МУП Управление Благоустройства Дмитрова со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

Сумма уплаченных штрафов в 2022 году:

| Управление Федерального казначейства по Московской области (Госадмтехнадзор Московской области) | 15 000,00 |
| --- | --- |
| УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской области) | 240 000,00 |

Отчет составлен: «15» февраля 2022 года.