ОТЧЕТ
управляющей организации МУП Управление Благоустройства Дмитрова
о выполненных за  отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Дмитров, мкр. Маркова, д. 10

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: МУП Управление Благоустройства Дмитрова.

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 050000243 от 27.03.2015.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 1 от 21.10.2020 г.).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «21» октября 2020 года № 58.

1.5. Срок действия договора управления: Бессрочный.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| Способ управления | Управляющей компанией |
| --- | --- |
| Дата вступления в действие договора | 01.12.2020 |
| Дата заключения договора | 01.12.2020 |
| Основание вхождения | Общее собрание по выбору УО |
| Номер протокола | 1 |
| Дата протокола | 21.10.2020 |
| Дата окончания действия договора | 01.03.2020 |
| Кадастровый номер земельного участка | 50:04:0010603:168 |
| Общие характеристики |  |
| Группа капитальности | I Каменные особокапитальные |
| Серия, тип проекта здания | панельный |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год постройки | 1971 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество этажей, наименьшее | 5 |
| Количество секций (если дом разной этажности) | 1 |
| Количество технических этажей | 0 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество лестниц | 406 |
| Количество проживающих | 122 |
| Количество лицевых счетов | 60 |
| Срок службы здания (нормативный, согласно техническому паспорту) | 43 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 24.03.2012 |
| Общий износ здания | 49 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 10.10.2005 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Наличие приспособлений в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Система коллективного телевизионного приема для приема цифрового телевидения | Да |
| Помещения |  |
| Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| Общая площадь жилых помещений | 2331,5 |
| Характеристика помещений (квартир) |  |
| Отдельные квартиры | Есть |
| Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число) | 46 |
| Количество квартир находящихся в муниципальной собственности (целое число) | 14 |
| Количество квартир находящихся в государственной собственности (целое число) | 0 |
| 1-комнатные (целое число) | 15 |
| 2-комнатные (целое число) | 31 |
| 3-комнатные (целое число) | 14 |
| 4-комнатные (целое число) | 0 |
| 5-комнатные (целое число) | 0 |
| 6-комнатные (целое число) | 0 |
| 7 и более комнат (целое число) | 0 |
| Площадь всех помещений общего имущества | 336,9 |
| Площадь лестничных клеток | 0 |
| Площадь лестничных маршей и площадок | 336,9 |
| Площадь коридоров мест общего пользования | 0 |
| Площадь технических этажей | 0 |
| Площадь убежищ | 0 |
| Объём здания | 11250 |
| Высота здания | 15 |
| Площадь постройки | 687,9 |
| Площадь кровли | 687,9 |
| Периметр постройки | 360 |
| Ширина здания | 12,5 |
| Длина здания | 60 |
| Средняя высота помещений | 2,8 |
| Площадь чердачных помещений | 0 |
| Площадь мансарды | 0 |
| Площадь подвала | 336,90 |
| Общая площадь дома | 2668,40 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки:

| Элемент | Наличие элемента | Процент износа | Дата акта | Номер акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| Фундаменты |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Стены и перегородки |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Фасад |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Колонны и столбы | Нет |  |  |  |
| Перекрытия и покрытия |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий | Нет |  |  |  |
| Крыша |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Кровля |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Полы |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Окна |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Двери |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Внутренняя отделка |  | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Балконы | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Лестницы | Нет |  |  |  |
| Подвалы | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Мусоропроводы | Нет |  |  |  |
| Печи, камины и очаги | Нет |  |  |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |
| Отопление | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Отопление: Распределительная сеть | Да |  |  |  |
| Отопление: Стояки | Да |  |  |  |
| Отопление: Запорная арматура | Да |  |  |  |
| Отопление: Отопительные приборы | Да |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| ХВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |
| ХВС: Стояки | Да |  |  |  |
| ХВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| ГВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |
| ГВС: Стояки | Да |  |  |  |
| ГВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |
| Канализация | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Газоснабжение | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Электроснабжение | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |
| Системы вентиляции и дымоудаления | Да | 49 | 06.04.2023 | б/н |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 804 844.56 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 769 396,63 |
| Поступило средств | 769 396,63 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 95,59 % |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 0,00 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 0,00 руб..

3.4. Должники:

ВСЕГО: Общая сумма задолженности собственников на 31.12.2023 – 179 343,03 руб .

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрезка деревьев | 240,15 |
| 2 | Обсл внутридом инжен оборуд | 27 322,5 |
| 3 | Обслуживание ВДГО | 28 498,44 |
| 4 | Обслуживание дымоходов и вентканалов | 4 482,24 |
| 5 | Обслуживание ОДПУ | 12 175,2 |
| 6 | Окос придомовой территории | 560,37 |
| 7 | Подгот к сезон экспл внутридом инжен оборуд | 32 904,57 |
| 8 | СЭС | 3 522,24 |
| 9 | Тек рем внутридом инжен оборуд | 78 148,35 |
| 10 | Текущий ремонт подъездов | 157 525,56 |
| 11 | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов | 58 998,33 |
| 12 | Уборка лестничных клеток | 142 194,78 |
| 13 | Уборка придомовой территории | 47 087,4 |
| 14 | Услуги АВР | 25 836,75 |
| 15 | Услуги МосОблИЕРЦ | 20 312,07 |
| 16 | Услуги МФЦ | 10 252,8 |
| 17 | Услуги управления | 108 177,6 |
| 18 | ИТОГО затрат за 2023 год | 758 239,35 |
| 19 | ИТОГО оплачено собственниками за 2023 год | 769 396,63 |
| 20 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 804 844.56 |
| 21 | Перерасход за 2023 год | -11 157,28 |

4.2. Фактические начисления и оплаты по статье ОДН за отчетный период:

| Наименование услуги | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |
| --- | --- | --- |
| Горячее в/с ОДН кв.м. | 7 534,20 | 7 458,46 |
| Холодное в/с ОДН (кв.м) | 1 077,12 | 1 062,25 |
| Электроснабжение ОДН (кв.м) | 18 583,20 | 17 743,45 |

5. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества

| № п/п | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуги но управлению домом |  |
|  | включают следующие функциональные действия в соответствии со Стандартами: | условия выполнения |
|  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов |
|  | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей информации |
|  | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме, в т.ч.: - определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий; -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам; - получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД; -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом | в порядке, определяемом Управляющей организацией |
|  | Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения до % и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций (если такое условие согласовано в п.6.4.9. Договора) | или в порядке, определяемом Управляющей организацией, или по решению собственников указывается наименование платежного агента |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу Договора |
|  | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определяемом Управляющей организацией в соответствии с СанПиН |
|  | Сбор информации о показаниях приборов учета | С 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц |

|  | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета. | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод приборов учета в эксплуатацию | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |  |
|  | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно и на день прекращения Договора |  |
|  | Начисление и сбор платы за содержание, и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно |  |
|  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства | ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным |  |
|  | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику такого приема, приведенному в Приложении № 1 к Договору |  |
|  | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в порядке, установленном в Приложении № 5 к Договору |  |
|  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан | в срок до 7 дней после обращения граждан МФЦ |  |
|  | Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями | в день обращения по графику приема граждан МФЦ |  |
|  | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения | Принятие - в момент обращения, остальное - в течение 2х рабочих дней с даты получения |  |
|  | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. | Регистрация - в момент обращения, проверка по обращению - в теч. 2х часов, или время, согласованное с потребителем |  |
|  | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов | немедленно при обращении |  |
|  | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | 1 квартал года следующего за отчетным |  |
|  | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета |  |
|  | Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 30 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор |  |
|  | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |  |
|  | Решение вопросов пользования Общим имуществом | в порядке, установленном общим собранием собственников |  |
|  | Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества | в течение 2х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу; |  |
| 2. | Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома |  |  |
| 2.1. | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользовании дома |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |  |

|  | Подметание лестничных площадок и маршей первого этажа с предварительным их увлажнением | Рабочие дни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше первого этажа с предварительным их увлажнением (без коридорных холлов) | 1 раз в неделю |  |
|  | Подметание коридорных холлов выше первого этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в месяц |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа | 2 раза в неделю |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа (без коридорных холлов) | 1 раз в неделю |  |
|  | Мытье коридорных холлов выше первого этажа | 2 раза в месяц |  |
|  | Мытье пола кабины лифта | рабочие дни |  |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 2 раза в год |  |
|  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год |  |
|  | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 2 раза в год |  |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом) Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом) Влажная протирка перил лестниц (с мылом) Влажная протирка стен (с мылом) Влажная протирка отопительных приборов (с мылом) Обметание пыли с потолков Протирка подоконников Мытье окон | 2 раза в год |  |
|  | Дератизация и дезинсекция | 1 раз в месяц |  |
| 2.2 | Санитарное содержание придомовой территории |  |  |
|  | Содержание в зимний период (с по ): |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде | Начало работ непозднее 2 часов после начала снегопада |  |
|  | Удаление наледи | При образовании (критерии / требования к удалению образующейся наледи) |  |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |  |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2 дня |  |
|  | Уборка контейнерных площадок | Рабочие дни |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек | по мерс образования (указать требования к удалению образующимся сосулькам и снегу) |  |
|  | Содержание в летний период (с по ): |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | период | ичность |
|  | Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см | Рабочие дни |  |
|  | Подметание территории в дни обильных осадков | 1 раз в 2 дня |  |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в двое суток |  |
|  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |  |
|  | Мытье урн | 1 раз в месяц |  |
|  | Уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |  |
|  | Стрижка газонов | 2 раза за сезон |  |
|  | Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. | 1 раз за сезон |  |
|  | Полив газонов | по мере необходимости |  |
|  | Озеленение газонов, создание цветников | 2 раза за сезон |  |
| 2.3. | Содержание мусоропроводов |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных камер, прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезинсекция мусоропроводов и пр. | периодичность в соответствии с технологией работ, санитарными правилами и нормами |  |
| 2.4. | Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) (вывоз ТКО осуществляется ежедневно, КГО – по мере заполнения бункера) |  |  |
| 2.5. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома |  |  |

|  | включает следующий перечень работ, услуг: 1 .Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома (Приложение № 4 к Договору) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2.0бслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; - При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования: - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; - прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; - частичный ремонт кровли; - проверка заземления оболочки электрокабсля, замеры сопротивления изоляции проводов; - осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. - При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; - ремонт и прочистка вентиляционных каналов; - ремонт труб наружного водостока; - устранение причин подтапливания подвальных помещений; -наладка автоматизированной системы регулирования ИТП - Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. - Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших нс по вине Собственника; - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогрсвов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Прочие работы по техобслуживанию: |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание домофона (кодового замка) (круглосуточпо) |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание антенны (круглосуточно) |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание лифтов в соответствии с ПУБЛ (при ежедневной круглосуточной эксплуатации лифтов) |  |  |  |
| 2.7. | Содержание объектов благоустройства (Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, скамеек, детской площадки, номерных знаков, прочих элементов благоустройства) |  |  |  |

- Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период:

Расчеты и начисления по коммунальным услугам производятся на прямую через РСО.

- Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении МУП Управление Благоустройства Дмитрова со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

Сумма уплаченных штрафов в 2023 году:

| 20.01.2023 | 10 000,00 | Штраф по постановлению № 3/1316/10Р от 12.10.2022 г. Главное управление содержания территорий Московской области, ст. 6.5 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2 в сумме платежа 10 000 руб. 00 к. Без НДС | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.01.2023 | 15 000,00 | Штраф по постановлению №3/1316/2Р от 23.01.2023 Главное управление содержания территорий Московской области, ст.6.12 ч.1 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ "Кодекс МО об адм НДС не облагается. | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 21.02.2023 | 15 000,00 | Штраф по постановлению № 3/1316/9Р от 15.02.2023 Главное управление содержания территорий ст.6.12 ч.1 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 15000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 02.03.2023 | 10 000,00 | Штраф по Постановлению №3/81/15 от 28.02.2022 Главное управление содержания территорий ч.2 ст.6.4 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 10000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 02.03.2023 | 15 000,00 | Штраф по Постановлению №3/81/16 от 28.02.2022 Главное управление содержания территорий ч.1 ст.6.12 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 15000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 15 000,00 | Штраф по Постановлению №3/81/20Р от 30.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.13 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 15000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 30 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/13 от 07.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.13 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 30000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 30 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/15 от 07.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.12 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 30000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 30 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/14 от 07.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.12 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 30000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 08.12.2023 | 10 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/102Р от 09.11.2023 Главное управление содержания территорий ст.6.4 ч.1 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 10000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 15.09.2023 | 125 000,00 | Административный штраф по Постановлению № 08ОГ-19876-5-1-2023 ОТ 17.07.2023 УИН 0343986600000000010957240 | УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской области) |
| 21.09.2023 | 125 000,00 | Административный штраф по Постановлению №08ОГ-27985-5-1-2023 от 15.09.2023 г УИН 0343986600000000010960012 Сумма 125000-00 Без налога (НДС) | УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской области) |
| 17.10.2023 | 125 000,00 | Административный штраф по Постановлению №08ВХ/3-1370-5-1-2023 от 02.10.2023 г УИН 0343986600000000010960787 Сумма 125000-00 Без налога (НДС) | УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской области) |
| ИТОГО | 555 000,00 |  |  |

Отчет составлен: «15» марта 2024 года.