ОТЧЕТ
управляющей организации МУП Управление Благоустройства Дмитрова
о выполненных за  отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Яхрома, ул. Большевистская, д. 20

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: МУП Управление Благоустройства Дмитрова.

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 050000243 от 27.03.2015. .

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 1 от 06.11.2019 г.).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «06» ноября 2019 года № 4

1.5. Срок действия договора управления: Бессрочный.

2. Информация о многоквартирном доме

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки:

| Элемент | Наличие элемента | Процент износа | Дата акта | Номер акта | Результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| Фундаменты |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Стены и перегородки |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Фасад |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Колонны и столбы | Нет |  |  |  |  |
| Перекрытия и покрытия |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий | Нет |  |  |  |  |
| Крыша |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Кровля |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Полы |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Окна |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Двери |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Внутренняя отделка |  | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Балконы | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Лестницы | Нет |  |  |  |  |
| Подвалы | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Мусоропроводы | Нет |  |  |  |  |
| Печи, камины и очаги | Нет |  |  |  |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Отопление | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Отопление: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Стояки | Да |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| ХВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| ГВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Канализация | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Газоснабжение | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Электроснабжение | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |
| Системы вентиляции и дымоудаления | Да | 72 | 12.04.2023 | б/н | удовлетворительно |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 047 827,64 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 955 777,94 |
| Поступило средств | 955 777,94 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 91,21 % |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 0,00 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 0,00 руб..

3.4. Должники

ВСЕГО: Общая сумма задолженности собственников на 31.12.2023 – 344 437,64 руб .

Судебная работа: в 2023 году подано судебных приказов на сумму: 108 065,62 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обсл внутридом инжен оборуд | 61 124,54 |
| 2 | Обслуживание ВДГО | 38 884,80 |
| 3 | Обслуживание дымоходов и вентканалов | 4 767,84 |
| 4 | Окос придомовой территории | 436,92 |
| 5 | Подгот к сезон экспл внутридом инжен оборуд | 23 253,90 |
| 6 | СЭС | 6 990,48 |
| 7 | Тек рем внутридом инжен оборуд | 151 814,72 |
| 8 | Тек рем констр элем | 321 236,08 |
| 9 | Уборка лестничных клеток | 87 036,05 |
| 10 | Уборка придомовой территории | 17 834,02 |
| 11 | Услуги АВР | 19 599,67 |
| 12 | Услуги МосОблИЕРЦ | 25 232,54 |
| 13 | Услуги МФЦ | 12 714,24 |
| 14 | Услуги управления | 121 524,08 |
| 15 | ИТОГО затрат за 2023 год | 892 449,88 |
| 16 | ИТОГО оплачено собственниками за 2023 год | 955 777,94 |
| 17 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 1 047 827,64 |
| 18 | Перерасход за 2023 год | -63 328,06 |

4.2. Фактические начисления и оплаты по статье ОДН за отчетный период:

| Наименование услуги | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |
| --- | --- | --- |
| Холодное в/с ОДН (кв.м) | 211,68 | 207,25 |
| Электроснабжение ОДН (кв.м) | 13 510,44 | 12 290,28 |
| Горячее в/с ОДН кв.м. | - | - |

5. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества

| № | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1. | Услуги но управлению домом: |  |
|  | включают следующие функциональные действия в соответствии со Стандартами: | условия выполнения |
|  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов |
|  | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей информации |
|  | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме, в т.ч.: | в порядке, определяемом Управляющей организацией |
|  | - определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий; |  |
|  | -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам; |  |
|  | - получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД; |  |
|  | -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом |  |
|  | Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения до % и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций (если такое условие согласовано в п.6.4.9. Договора) | или в порядке, определяемом Управляющей организацией, или по решению собственников указывается наименование платежного агента |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу Договора |
|  | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | в порядке, определяемом Управляющей организацией в соответствии с СанПиН |
|  | Сбор информации о показаниях приборов учета | С 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц |
|  | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета. | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |
|  | Ввод приборов учета в эксплуатацию | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |
|  | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно и на день прекращения Договора |
|  | Начисление и сбор платы за содержание, и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно |
|  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства | ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным |
|  | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику такого приема, приведенному в Приложении № 1 к Договору |
|  | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в порядке, установленном в Приложении № 5 к Договору |
|  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан | в срок до 7 дней после обращения граждан МФЦ |
|  | Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями | в день обращения по графику приема граждан МФЦ |
|  | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения | Принятие - в момент обращения, остальное - в течение 2х рабочих дней с даты получения |
|  | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. | Регистрация - в момент обращения, проверка по обращению - в теч. 2х часов, или время, согласованное с потребителем |
|  | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов | немедленно при обращении |
|  | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | 1 квартал года следующего за отчетным |
|  | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета |
|  | Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 30 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор |
|  | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |
|  | Решение вопросов пользования Общим имуществом | в порядке, установленном общим собранием собственников |
|  | Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества | в течение 2х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу; |
| 2. | Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома |  |
| 2.1. | Санитарное содержание общего имущества дома, Санитарное содержание мест общего пользовании дома |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей первого этажа с предварительным их увлажнением | Рабочие дни |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше первого этажа с предварительным их увлажнением (без коридорных холлов) | 1 раз в неделю |
|  | Подметание коридорных холлов выше первого этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в месяц |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа | 2 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа (без коридорных холлов) | 1 раз в неделю |
|  | Мытье коридорных холлов выше первого этажа | 2 раза в месяц |
|  | Мытье пола кабины лифта | рабочие дни |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 2 раза в год |
|  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
|  | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 2 раза в год |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом) | 2 раза в год |
|  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом) |  |
|  | Влажная протирка перил лестниц (с мылом) |  |
|  | Влажная протирка стен (с мылом) |  |
|  | Влажная протирка отопительных приборов (с мылом) |  |
|  | Обметание пыли с потолков |  |
|  | Протирка подоконников |  |
|  | Мытье окон |  |
|  | Дератизация и дезинсекция | 1 раз в месяц |
| 2.2. | Санитарное содержание придомовой территории |  |
|  | Содержание в зимний период : |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день |
|  | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде | Начало работ непозднее 2 часов после начала снегопада |
|  | Удаление наледи | При образовании (критерии / требования к удалению образующейся наледи) |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2 дня |
|  | Уборка контейнерных площадок | Рабочие дни |
|  | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек | по мерс образования (указать требования к удалению образующимся сосулькам и снегу) |
|  | Содержание в летний период : |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  | Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см | Рабочие дни |
|  | Подметание территории в дни обильных осадков | 1 раз в 2 дня |
|  | Уборка мусора с газонов | 1 раз в двое суток |
|  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
|  | Мытье урн | 1 раз в месяц |
|  | Уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
|  | Стрижка газонов | 2 раза за сезон |
|  | Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. | 1 раз за сезон |
|  | Полив газонов | по мере необходимости |
|  | Озеленение газонов, создание цветников | 2 раза за сезон |
| 2.3. | Содержание мусоропроводов |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных камер, прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезинсекция мусоропроводов и пр. | периодичность в соответствии с технологией работ, санитарными правилами и нормами |
| 2.4. | Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) (вывоз ТКО осуществляется ежедневно, КГО – по мере заполнения бункера) |  |
| 2.5. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  |
|  | 1 .Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома (Приложение № 4 к Договору) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  |
|  | 2.0бслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; |  |
|  | 3. При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования: |  |
|  | - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; |  |
|  | - прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; |  |
|  | - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; |  |
|  | - частичный ремонт кровли; |  |
|  | - проверка заземления оболочки электрокабсля, замеры сопротивления изоляции проводов; |  |
|  | - осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. |  |
|  | 4. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |
|  | - ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; |  |
|  | - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; |  |
|  | - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; |  |
|  | - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; |  |
|  | - ремонт и прочистка вентиляционных каналов; |  |
|  | - ремонт труб наружного водостока; |  |
|  | - устранение причин подтапливания подвальных помещений; |  |
|  | -наладка автоматизированной системы регулирования ИТП |  |
|  | 5. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. |  |
|  | 6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: |  |
|  | - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших нс по вине Собственника; |  |
|  | - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогрсвов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; |  |
|  | - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутсвуют |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период:

Расчеты и начисления по коммунальным услугам производятся на прямую через РСО.

- Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении МУП Управление Благоустройства Дмитрова со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

Сумма уплаченных штрафов в 2023 году:

| 20.01.2023 | 10 000,00 | Штраф по постановлению № 3/1316/10Р от 12.10.2022 г. Главное управление содержания территорий Московской области, ст. 6.5 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2 в сумме платежа 10 000 руб. 00 к. Без НДС | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.01.2023 | 15 000,00 | Штраф по постановлению №3/1316/2Р от 23.01.2023 Главное управление содержания территорий Московской области, ст.6.12 ч.1 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ "Кодекс МО об адм НДС не облагается. | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 21.02.2023 | 15 000,00 | Штраф по постановлению № 3/1316/9Р от 15.02.2023 Главное управление содержания территорий ст.6.12 ч.1 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 15000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 02.03.2023 | 10 000,00 | Штраф по Постановлению №3/81/15 от 28.02.2022 Главное управление содержания территорий ч.2 ст.6.4 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 10000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 02.03.2023 | 15 000,00 | Штраф по Постановлению №3/81/16 от 28.02.2022 Главное управление содержания территорий ч.1 ст.6.12 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 15000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 15 000,00 | Штраф по Постановлению №3/81/20Р от 30.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.13 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 15000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 30 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/13 от 07.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.13 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 30000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 30 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/15 от 07.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.12 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 30000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 04.04.2023 | 30 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/14 от 07.03.2023 ГУСТ Московской области, ч.1 ст.6.12 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 30000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 08.12.2023 | 10 000,00 | Штраф по Постановлению №3/1316/102Р от 09.11.2023 Главное управление содержания территорий ст.6.4 ч.1 Закона МО от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ Сумма 10000-00 | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 15.09.2023 | 125 000,00 | Административный штраф по Постановлению № 08ОГ-19876-5-1-2023 ОТ 17.07.2023 УИН 0343986600000000010957240 | УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской области) |
| 21.09.2023 | 125 000,00 | Административный штраф по Постановлению №08ОГ-27985-5-1-2023 от 15.09.2023 г УИН 0343986600000000010960012 Сумма 125000-00 Без налога (НДС) | УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской области) |
| 17.10.2023 | 125 000,00 | Административный штраф по Постановлению №08ВХ/3-1370-5-1-2023 от 02.10.2023 г УИН 0343986600000000010960787 Сумма 125000-00 Без налога (НДС) | УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской области) |
| ИТОГО | 555 000,00 |  |  |

Отчет составлен: «15» марта 2024 года.