ОТЧЕТ
управляющей организации МУП Управление Благоустройства Дмитрова
о выполненных за  отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: рп. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 42

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: МУП Управление Благоустройства Дмитрова.

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 050000243 от 27.03.2015. .

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 1 от 01.12.2015 г.).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» декабря 2015 года № 42/1

1.5. Срок действия договора управления: Бессрочный.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Способ управления | Управляющей компанией |
| Дата вступления в действие договора | 19.03.2016 |
| Дата заключения договора | 01.12.2015 |
| Основание вхождения | Протокол общего собрания собственников |
| Номер протокола | 1 |
| Дата протокола | 19.03.2016 |
| Способ накопления на капитальный ремонт | Нет |
| Регистрационные данные |  |
| Кадастровый номер | 50:04:0070513:1411 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | нет |
| Кадастровый номер земельного участка | 50:04:0070513:16 |
| Общие характеристики |  |
| Группа капитальности | I Каменные особокапитальные |
| Серия, тип проекта здания | многоквартирный жилой дом |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год постройки | 2015 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения реконструкции | 2015 |
| Год комплексного капитального ремонта | 2015 |
| Количество этажей | 17 |
| Количество этажей, наименьшее | 12 |
| Количество секций (если дом разной этажности) | 3 |
| Количество технических этажей | 2 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество лифтов | 10 |
| Количество лестниц | 5 |
| Количество проживающих | 300 |
| Количество лицевых счетов | 328 |
| Срок службы здания (нормативный, согласно техническому паспорту) | 150 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.12.2015 |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 23.07.2016 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дата проведения энергетического обследования | 01.12.2015 |
| Наличие приспособлений в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Система коллективного телевизионного приема для приема цифрового телевидения | Да |
| Помещения |  |
| Жилые помещения |  |
| Количество жилых помещений (квартир) | 328 |
| Общая площадь жилых помещений | 15526,4 |
| Характеристика помещений (квартир) |  |
| Отдельные квартиры | Есть |
| Квартиры коммунального заселения | Нет |
| Общежития | Нет |
| Нежилые помещения |  |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Общая площадь нежилых помещений | 466,6 |
| Количество помещений, находящихся в частной собственности (целое число) | 1 |
| Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности (целое число) | 0 |
| Количество помещений, находящихся в государственной собственности (целое число) | 0 |
| Количество встроенных (пристроенных) помещений (целое число) | 0 |
| Помещения общего имущества |  |
| Площадь всех помещений общего имущества | 6979,20 |
| Площадь лестничных клеток | 1062,2 |
| Площадь лестничных маршей и площадок | 1432,5 |
| Площадь коридоров мест общего пользования | 1406,6 |
| Площадь технических этажей | 2869,2 |
| Площадь убежищ | 0 |
| Площадь прочих помещений общего пользования (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.) | 0 |
| Габариты постройки |  |
| Объём здания | 89796 |
| Высота здания | 53,83 |
| Площадь постройки | 22972,2 |
| Площадь кровли | 3299,58 |
| Периметр постройки | 261 |
| Ширина здания | 19,25 |
| Длина здания | 111,25 |
| Средняя высота помещений | 2,6 |
| Площадь чердачных помещений | 1432,5 |
| Площадь мансарды | 0 |
| Площадь подвала | 1432,5 |
| Общая площадь дома | 22972,2 |
| Техническое подполье (технический подвал) (площадь, кв.м.) | 1432,5 |
| Технические чердаки (площадь, кв.м.) | 1432,5 |
| Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) (площадь, кв.м.) | 2869,2 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки:

| Элемент | Наличие элемента | Процент износа | Дата акта | Номер акта | Результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| Фундаменты |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Стены и перегородки |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Фасад |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Колонны и столбы | Нет |  |  |  |  |
| Перекрытия и покрытия |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Крыша |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Кровля |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Полы |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Окна |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Двери |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Внутренняя отделка |  | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Балконы | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Лестницы | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Подвалы | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Мусоропроводы | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Печи, камины и очаги | Нет |  |  |  |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Отопление | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Отопление: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Стояки | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Отопительные приборы | Да |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| ХВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| ГВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Канализация | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Газоснабжение | Нет |  |  |  |  |
| Электроснабжение | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |
| Системы вентиляции и дымоудаления | Да | 0 | 16.04.2024 | Б/н | Удовлетворительно |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 5 675 507,33 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 5 397 876,05 |
| Поступило средств | 5 397 876,05 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 95,11 % |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 0,00 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 0,00 руб..

3.4. Должники

ВСЕГО: Общая сумма задолженности собственников на 31.12.2024 – 2 873 218,45  руб .

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт конструктивных элементов | 856 041,65 |
| 2 | Текущий ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования в т.ч. обслуживание ОДПУ и подготовка к сезонной эксплуатации. | 656 812,77 |
| 3 | Уборка лестничных клеток | 885 204,29 |
| 4 | Уборка придомовой территории | 500 887,20 |
| 5 | Механизированная уборка придомовой территории | 90 000,00 |
| 6 | Обрезка деревьев | 1 821,41 |
| 7 | Окос газонов | 12 749,86 |
| 8 | Услуги АВР | 136 605,50 |
| 9 | Обслуживание дымоходов и вентканалов | 21 856,90 |
| 10 | Обслуживание пожарной сигнализации | 311 460,77 |
| 11 | Освещение мест общего пользования | 121 625,69 |
| 12 | Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 1 158 415,49 |
| 13 | Услуги МФЦ | 71 031,91 |
| 14 | Услуги СЭС | 3 642,82 |
| 15 | Утилизация ламп | 3 642,82 |
| 16 | Услуги управляющей компании | 808 705,15 |
| 17 | ИТОГО затрат за 2024 год | 5 640 504,23 |
| 18 | ИТОГО оплачено собственниками за 2024 год | 5 397 876,05 |
| 19 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2024 году | 5 675 507,33 |
| 20 | Перерасход за 2024 год | - 242 628,18 |

5. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества

Работы по содержанию общего имущества

| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Дома к сезонной эксплуатации |  |
| 1.1. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1 раз в год при переходе к эксплуатации в весенне-летний период |
| 1.2. | Ремонт и очистка кровли от посторонних предметов (мусора) |  |
| 1.3. | Укрепление водосточных труб, колен, воронок |  |
| 1.4. | Консервация системы центрального отопления |  |
| 1.5. | Ремонт просевших отмосток дома |  |
| 1.6. | Ремонт, промывка, регулировка и испытание (опрессовка) системы центрального отопления | 1 раз в год при переходе к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1.7. | Утепление чердачных перекрытий дома |  |
| 1.8. | Утепление (восстановление тепловой изоляции) трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях дома |  |
| 1.9. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений дома |  |
| 1.10. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов дома |  |
| 1.11. | Консервация поливочных систем |  |
| 1.12. | Проверка состояния продухов в цоколях дома |  |
| 1.13. | Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах дома |  |
| 1.14. | Замена разбитых стеклоблоков, стёкол окон |  |
| 2. | Уборка лестничных клеток |  |
| 2.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 2 этажа | 6 раз в неделю |
| 2.4. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа | 3 раз в неделю |
| 2.5. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2 этажа | 2 раз в месяц |
| 2.7. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, перил | 1 раз в месяц |
| 2.8. | Мытье окон в подъездах | 2 раз в год |
| 2.9. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |
| 2.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 2 раз в год |
| 3. | Уборка, дератизация и дезинфекция чердачных и подвальных помещений | 1 раза в год |
| 4. | Вывоз бытовых отходов и КГМ | По мере накопления |
| 4.1. | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |
| 4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора |  |
| 5. | Устранение незначительных неисправностей в технических системах Дома на основании проведённых технических осмотров | По мере необходимости |
| 6. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности (ДУ и ППБ) Дома | В соответствии с договорами и требованиями технических регламентов |
| 7. | Проведение электротехнических замеров |  |
| 8. | Обеспечение поверки и ремонта коллективных приборов учета коммунальных ресурсов |  |
| 9. | Эксплуатация ламп сигналов |  |
| 10 | Выполнение заявок законных пользователей помещений Дома по устранению ненадлежащего состояния общего имущества | В течение 3 суток с момента поступления заявки |

Перечень работ (услуг) по управлению общим имуществом в Доме

| № п/п | Перечень работ (услуг) | Сроки выполнения работ (оказания услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хранение и ведение технической и эксплуатационной документации на Дом и инженерное оборудование | В течение срока действия Договора |
| 2 | Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг |  |
| 3 | Заключение и контроль исполнения договоров УО с подрядными организациями в целях исполнения | В сроки, обеспечивающие исполнение обязательств Управляющей организации (УО) по Договору |
| 4 | Заключение и контроль исполнения договоров с ресурсоснабжающими организациями |  |
| 5 | Заключение и контроль исполнения договоров страхования гражданской ответственности УО |  |
| 6 | Организация расчетов по Договорам УО с Собственниками, взыскание задолженностей по оплате | Ежемесячно |
| 7 | Проведение технических осмотров общего имущества в Доме | В соответствии с [6] |
| 8 | Подготовка предложений по перечню необходимых работ по содержанию общего имущества в Доме | Ежегодно |
| 9 | Решение вопросов, связанных с использованием и распоряжением общим имуществом в Доме. | В сроки, установленные общим собранием собственников (ОСС) |
| 10 | Организация выполнения работ (услуг) по заявкам законных пользователей помещений в Доме | По мере необходимости |
| 11 | Подготовка и передача Совету Дома предложений по минимизации затрат на содержание общего имущества в Доме, в том числе за счет наиболее эффективного использования его отдельных элементов (объектов) | По мере необходимости |
| 12 | Подготовка отчетов об исполнении обязательств по Договору и их представление Совету Дома и ОСС | В сроки, установленные Договором |
| 13 | Проведение сверки расчетов по платежам (по требованию законного пользователя помещения в Доме) и выдача документов, подтверждающих правильность начислений | Не позднее трёх рабочих дней с момента обращения пользователя в УО |
| 14 | Прием законных пользователей помещений в Доме по вопросам, связанным с исполнением Договора | Еженедельно по графику, утвержденному УО |
| 15 | Принятие, рассмотрение и разрешение (с направлением ответа) по существу заявлений законных пользователей помещений в Доме в связи с исполнением Договора | В сроки, установленные Договором |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период:

Расчеты и начисления по коммунальным услугам производятся на прямую через РСО.

- Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении МУП Управление Благоустройства Дмитрова со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

Сумма уплаченных штрафов в 2024 году:

| 20.05.2024 | 125 000,00 | Штраф по Постановлению №8/2136/3ЛК/КНМ от 16.05.2024. Сумма 125 000,00 Без НДС. | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 125 000,00 |  |  |

Отчет составлен: «15» марта 2025года.