ОТЧЕТ
управляющей организации МУП Управление Благоустройства Дмитрова
о выполненных за  отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: рп. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 43

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: МУП Управление Благоустройства Дмитрова.

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 050000243 от 27.03.2015. .

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 1 от 11.09.2017 г.).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «11» сентября 2017 года № 1

1.5. Срок действия договора управления: Бессрочный.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Способ управления | Управляющей компанией |
| Дата вступления в действие договора | 18.09.2017 |
| Дата заключения договора | 15.09.2017 |
| Основание вхождения | Статья 161.14 ЖК РФ |
| Номер протокола | 1 |
| Дата протокола | 11.10.2017 |
| Регистрационные данные |  |
| Кадастровый номер | 50:04:0070504:1501 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | нет |
| Кадастровый номер земельного участка | 50:04:0070504:1249 |
| Общие характеристики |  |
| Группа капитальности | I Каменные особокапитальные |
| Серия, тип проекта здания | многоквартирный жилой фонд |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год постройки | 2017 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Год проведения реконструкции | 2017 |
| Количество этажей | 17 |
| Количество этажей, наименьшее | 12 |
| Количество секций (если дом разной этажности) | 4 |
| Количество технических этажей | 1 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 8 |
| Количество лестниц | 4 |
| Количество проживающих | 200 |
| Количество лицевых счетов | 252 |
| Срок службы здания (нормативный, согласно техническому паспорту) | 150 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 11.09.2017 |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.09.2016 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Дата проведения энергетического обследования | 15.09.2017 |
| Наличие приспособлений в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Система коллективного телевизионного приема для приема цифрового телевидения | Да |
| Помещения |  |
| Жилые помещения |  |
| Количество жилых помещений (квартир) | 252 |
| Общая площадь жилых помещений | 11759,5 |
| Характеристика помещений (квартир) |  |
| Отдельные квартиры | Есть |
| Квартиры коммунального заселения | Нет |
| Общежития | Нет |
| Нежилые помещения |  |
| Количество нежилых помещений | 7 |
| Общая площадь нежилых помещений | 1467,8 |
| Количество помещений, находящихся в частной собственности (целое число) | 0 |
| Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности (целое число) | 0 |
| Количество помещений, находящихся в государственной собственности (целое число) | 0 |
| Количество встроенных (пристроенных) помещений (целое число) | 0 |
| Общая площадь встроенных (пристроенных) помещений (целое или дробное число) | 0 |
| Помещения общего имущества |  |
| Площадь всех помещений общего имущества | 22977,80 |
| Площадь лестничных клеток | 754,41 |
| Площадь лестничных маршей и площадок | 2440,4 |
| Площадь коридоров мест общего пользования | 1249,99 |
| Площадь технических этажей | 1245,60 |
| Площадь убежищ | 0 |
| Площадь прочих помещений общего пользования (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.) | 0 |
| Габариты постройки |  |
| Объём здания | 72181 |
| Высота здания | 54,95 |
| Площадь постройки | 19087 |
| Площадь кровли | 1245,60 |
| Периметр постройки | 232,4 |
| Ширина здания | 31,6 |
| Длина здания | 84,6 |
| Средняя высота помещений | 2,60 |
| Площадь чердачных помещений | 1445,60 |
| Площадь мансарды | 0 |
| Площадь подвала | 1245,60 |
| Общая площадь дома | 19087 |
| Техническое подполье (технический подвал) (площадь, кв.м.) | 1245,60 |
| Технические чердаки (площадь, кв.м.) | 1090,7 |
| Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) (площадь, кв.м.) | 1245,60 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки:

| Элемент | Наличие элемента | Процент износа | Дата акта | Номер акта | Результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| Фундаменты |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Стены и перегородки |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Фасад |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Колонны и столбы | Нет |  |  |  |  |
| Перекрытия и покрытия |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Крыша |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Кровля |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Полы |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Окна |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Двери |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Внутренняя отделка |  | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Балконы | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Лестницы | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Подвалы | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Мусоропроводы | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Печи, камины и очаги | Нет |  |  |  |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |  |
| Отопление | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Отопление: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Стояки | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Отопление: Отопительные приборы | Да |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| ХВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ХВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| ГВС: Распределительная сеть | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Стояки | Да |  |  |  |  |
| ГВС: Запорная арматура | Да |  |  |  |  |
| Канализация | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Газоснабжение | Нет |  |  |  |  |
| Электроснабжение | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |
| Системы вентиляции и дымоудаления | Да | 0 | 17.04.2024 | б/н | Удовлетворительно |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 5 071 002,22 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 5 065 290,80 |
| Поступило средств | 5 065 290,80 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 99,89 % |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 0,00 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 0,00 руб..

3.4. Должники

ВСЕГО: Общая сумма задолженности собственников на 31.12.2024 – 555 521,37 руб .

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт и осблуживание констр. элементов | 463 148,24 |
| 2 | Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудование и устройств в т.ч. обслуживание ОДПУ | 386 149,34 |
| 4 | Услуги Аварийной службы | 102 964,51 |
| 5 | Уборка лестничных клеток (МОИ) | 702 581,38 |
| 6 | Уборка придомовой территории | 1 064 471,35 |
| 7 | Услуга Дератизации | 15 141,84 |
| 8 | Обслуживание домофона | 46 939,70 |
| 9 | Содержание лифтового хозяйства | 807 060,07 |
| 10 | Обслуживание вентканалов (вентиляция) | 277 095,67 |
| 11 | Сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп | 6 056,74 |
| 12 | Услуги управляющей компании в том числе РКЦ | 1 058 429,50 |
| 13 | Услуги МФЦ | 63 595,73 |
| 14 | Уличное освещение ( придомовой территории) | 77 368,37 |
| 15 | ИТОГО затрат за 2024 год | 5 071 002,44 |
| 16 | ИТОГО оплачено собственниками за 2024 год | 5 065 290,80 |
| 17 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2024 году | 5 071 002,22 |
| 18 | Перерасход за 2024 год | 0,00 |

5. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества

| № п/п. | Состав работ (услуг) на содержание общего имущества многоквартирного дома | Периодичность выполняемых работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Санитарное содержание мест общего пользования МКД (уборка подъездов) |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей первого этажа с предварительным их увлажнением | Рабочие дни |
| 2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше первого этажа с предварительным их увлажнением (без коридорных холлов) | 1 раз в неделю |
| 3 | Подметание коридорных холлов выше первого этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в месяц |
| 4 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | рабочие дни |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа | 2 раза в неделю |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа (без коридорных холлов) | 1 раз в неделю |
| 7 | Мытье коридорных холлов выше первого этажа | 2 раза в месяц |
| 8 | Мытье лифтов (пола) (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 2 раза в неделю |
| 9 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 2 раза в год |
| 10 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 11 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 2 раза в год |
| 12 | Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом) Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом) Влажная протирка перил лестниц (с мылом) Влажная протирка стен (с мылом) Влажная протирка отопительных приборов (мылом) Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| II. | Дератизация (стоимость определена в соответствии с договором) | 12 раз в году |
| III | Дезинсекция (стоимость определена в соответствии с договором) | 4 раза в году |
| IV | Уборка придомовой территории многоквартирного дома |  |
|  | Холодный период |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |
| 2 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см (сбор в кучи или валы) | Через 3 часа после окончания снегопада |
| 3 | Подметание территории в дни без снегопада, | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| 4 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 5 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в месяц |
| 7 | Ручная уборка дворовой территории после механизированной уборки ( при наличие использования машин) | 1 раз в сутки |
| 10 | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда. |
| 11 | Посыпка территории песком или противогололёдным материалом | 1 раз в сутки во время гололеда. |
| 12 | Очистка урн от мусора | 4 раза в неделю |
| 13 | Уборка снега и наледи, мусора на контейнерной площадке. | Рабочие дни |
| 14 | Формирование валов и куч из снега | По мере необходимости |
| 16 | Погрузка и вывозка снега | По мере необходимости |
|  | Теплый период |  |
| 19 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 раз в двое суток |
| 20 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора (в летний период) | 2 раза в месяц |
| 21 | Уборка территорий, детских игровых и спортивных площадок | 1 раз в двое суток |
| 22 | Уборка газонов от случайного мусора (в летний период) | 5 раз в году |
| 23 | Уборка контейнерных площадок | Рабочие дни |
| 24 | Очистка урн от мусора | 4 раза в неделю |
| 25 | Выкашивание газонов, уборка скошенной травы | 5 раз в год |
| 26 | Поливка газонов, зеленых насаждений | По мере необходимости |
| V. | Аварийное обслуживание | Круглосуточно |
| 1. | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, системы отопления и электроснабжения по заявкам населения и указаниям руководителей, специалистов. Содержание техники в исправном состоянии и использование по назначению, срок эксплуатации МКД до 10 лет. ( 15732. 3 кв.м) | Круглосуточно |
| VI. Подготовка к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров общего имущества МКД |  | 2 раза в год |
| VII. Проверка и обслуживание общедомового прибора учета коммунальных услуг |  | Определена сметными расчетами в соответствии с рекомендациями ЦМЭиП |
| 1 | Внешний осмотр общедомового приборов учета КУ, поддержание в техническом состоянии, проверка пломб, снятие показаний с вычислителей и запись в журнал, на ноутбук, составления Акта, проверка работоспособности счетчика, запорной арматуры, прочистка фильтра, запуск воды , поиск неисправности, Проверка правильности включения токоприемника через прибор учета электрической энергии. | 12 раз в году |
| VIII Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования. |  | Определена сметными расчетами в соответствии с рекомендациями ЦМЭиП |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | в течение года |
| 2 | Ремонт магнитного пускателя | в течение года |
| 3 | Ремонт устройства автоматического выключения резерва | в течение года |
| 4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | в течение года |
| 5 | Ремонт светильника с люминесцентными лампами | в течение года |
| 6 | Замена люминесцентных ламп | в течение года |
| 7 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | в течение года |
| IX | Техническое обслуживание конструктивных элементов МКД. | Определена сметными расчетами в соответствии с рекомендациями ЦМЭиП |
| 1 | Осушение ведрами | в течение года |
| 2 | Осушение электрическими насосами | в течение года |
| 3 | Замена ламп накаливания | в течение года |
| 4 | Замена выключателей | в течение года |
| 5 | Замена патронов | в течение года |
| 6 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | в течение года |
| 7 | Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 штук | в течение года |
| 8 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | в течение года |
| 9 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | в течение года |
| 10 | Укрепление наличников дверных проемов | в течение года |
| 11 | Смена замков врезных | в течение года |
| 12 | Ремонт металлических лестничных решеток | в течение года |
| 13 | Заделка отбитых мест | в течение года |
| X. Текущий ремонт конструктивных элементов. |  | Определена сметными расчетами в соответствии с рекомендациями ЦМЭиП |
| 1 | Заделка выбоин в цементных полах | в течение года |
| 2 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | в течение года |
| 3 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | в течение года |
| 4 | Ремонт продухов вентиляции | в течение года |
| 5 | Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | в течение года |
| 6 | Смена простых колен | в течение года |
| 7 | Смена простых отливов | в течение года |
| 8 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | в течение года |
| 9 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | в течение года |
| 10 | Смена ручки дверной | в течение года |
| 11 | Смена замков накладных | в течение года |
| 12 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | в течение года |
| 13 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины | в течение года |
| 14 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | в течение года |
| 15 | Временная замена разбитого стекла фанерой | в течение года |
| 16 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | в течение года |
| XI. Текущий ремонт внутридомового инженерное оборудования и технические устройства |  | Определена сметными расчетами в соответствии с рекомендациями ЦМЭиП |
| 1 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции Энергофлексом | в течение года |
| 2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | в течение года |
| 3 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм | в течение года |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | в течение года |
| 5 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | в течение года |
| 6 | Замена внутренних пожарных кранов | в течение года |
| 7 | Ремонт исполнительного устройства системы дымоудаления | в течение года |
| 8 | Замена автомата | в течение года |
| 9 | Замена реле | в течение года |
| 10 | Замена предохранителя | в течение года |
| 11 | Ремонт общедомового прибора учета электрической энергии | в течение года |
| 12 | Замена выключателя | в течение года |
| 13 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | в течение года |
| 14 | Замена светильника с люминесцентными лампами | в течение года |
| XII. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ |  | ежедневно (в течение года) |
| XIII. Техническое обслуживание и ремонт Домофонов |  | в течение года |
| XIV. Обслуживание ДУ и ППА (пожарная сигнализация) |  | в течение года |
| XV . Обслуживание вентиляции |  | в течение года |
| XVI. Содержание лифтового хозяйства ( техническое обслуживание лифтов, освидетельствование лифтов, страхование лифтов) |  | в течение года |
| XVII. Сбор и утилизация ламп |  | в течение года |
| XVIII. Уличное освещение придомовой территории |  | в течение года |
| XIX. Услуги паспортного стола |  | в течение года |
| XX. ОДН на внутридомовые нужды (Электроэнергия) |  | в течение года |
| XXI. ОДН на внутридомовые нужды горячая вода (физическая вода) |  | в течение года |
| XXII. ОДН на внутридомовые нужды горячая вода (подогрев воды) |  | в течение года |
| XIII. ОДН на внутридомовые нужды холодная вода |  | в течение года |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период:

Расчеты и начисления по коммунальным услугам производятся на прямую через РСО.

- Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении МУП Управление Благоустройства Дмитрова со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

Сумма уплаченных штрафов в 2024 году:

| 20.05.2024 | 125 000,00 | Штраф по Постановлению №8/2136/3ЛК/КНМ от 16.05.2024. Сумма 125 000,00 Без НДС. | ГУСТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 125 000,00 |  |  |

Отчет составлен: «15» марта 2025года.